Данные по водопотреблению

г. Лабинск

Таблица 27

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2019г. | Расчетный срок 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 17673 | 230 | 4064,79 | 17673 | 250 | 4418,25 | 20980 | 300 | 6294,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 43483 | 130 | 5652,79 | 47827 | 160 | 7652,32 | 50520 | 250 | 12630,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 9717,58 |  |  | 12070,57 |  |  | 18924,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 971,76 |  |  | 1207,05 |  |  | 1892,40 |
| 3 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | 100 | 75 | 7,50 | 8744 | 75 | 655,80 | 9512 | 75 | 713,40 |
| 4 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 2429,00 |  |  | 3018,00 |  |  | 4731,00 |
| 5 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном м2зеркала/ воды | м2 | 510 |  | 102,00 | 964 |  | 192,80 | 1092 |  | 218,40 |
| 6 | Гостиница | мест | 60 | 250 | 15,00 | 382 | 250 | 95,50 | 421 | 250 | 105,25 |
| 7 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 17673 | 50 | 883,65 | 17673 | 50 | 883,65 | 20980 | 50 | 1049,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 14126,49 |  |  | 18123,37 |  |  | 27633,45 |

Данные по водопотреблению

п. Прохладный

Таблица 29

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2019г. | Расчетный срок 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 648 | 230 | 149,04 | 648 | 250 | 162,00 | 648 | 300 | 194,40 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 1159 | 130 | 150,67 | 1315 | 160 | 210,40 | 1575 | 200 | 315,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 299,71 |  |  | 372,40 |  |  | 509,40 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 29,97 |  |  | 37,20 |  |  | 50,90 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 75,00 |  |  | 93,00 |  |  | 127,00 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 648 | 50 | 32,40 | 648 | 50 | 32,40 | 648 | 50 | 32,40 |
|  | Всего: |  |  |  | 437,08 |  |  | 535,00 |  |  | 719,70 |

Данные по водопотреблению

х. Заря Мира

Таблица 30

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2019г. | Расчетный срок 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 137 | 130 | 17,81 | 137 | 160 | 21,92 | 137 | 200 | 27,40 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,81 |  |  | 21,92 |  |  | 27,40 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 1,78 |  |  | 2,19 |  |  | 2,74 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 4,00 |  |  | 5,00 |  |  | 7,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 23,59 |  |  | 29,11 |  |  | 37,14 |

Данные по водоотведению

г. Лабинск

Таблица 32

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2019 | Расчетный срок 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 17673 | 230 | 4064,79 | 17673 | 250 | 4418,25 | 20980 | 300 | 6294,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 43483 | 130 | 5652,79 | 47827 | 160 | 7652,32 | 50520 | 250 | 12630,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 9717,58 |  |  | 12070,57 |  |  | 18924,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 971,76 |  |  | 1207,05 |  |  | 1892,40 |
| 3 | Прачечная кг/белья/смену | кг/ бел | 100 | 75 | 7,50 | 8744 | 75 | 655,80 | 9512 | 75 | 713,40 |
| 4 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 2429,00 |  |  | 3018,00 |  |  | 4731,00 |
| 5 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном м2зеркала/ воды | м2 | 510 |  | 102,00 | 964 |  | 192,80 | 1092 |  | 218,40 |
| 6 | Гостиница | мест | 60 | 250 | 15,00 | 382 | 250 | 95,50 | 421 | 250 | 105,25 |
|  | Всего: |  |  |  | 13242,84 |  |  | 17239,72 |  |  | 26584,45 |

Данные по водоотведению

п. Прохладный

Таблица 33

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2019 | Расчетный срок 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 648 | 230 | 149,04 | 648 | 250 | 162,00 | 648 | 300 | 194,40 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 1159 | 130 | 150,67 | 1315 | 160 | 210,40 | 1575 | 200 | 315,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 299,71 |  |  | 372,40 |  |  | 509,40 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 29,97 |  |  | 37,20 |  |  | 50,90 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 75,00 |  |  | 93,00 |  |  | 127,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 404,68 |  |  | 502,60 |  |  | 687,30 |

Данные по водоотведению

х. Заря Мира

Таблица 34

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2019г. | Расчетный срок 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 137 | 130 | 17,81 | 137 | 160 | 21,92 | 137 | 200 | 27,40 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,81 |  |  | 21,92 |  |  | 27,40 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 1,78 |  |  | 2,19 |  |  | 2,74 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 4,00 |  |  | 5,00 |  |  | 7,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 23,59 |  |  | 29,11 |  |  | 37,14 |